## INVULFORMULIER
INVOER
HUIDIG VERBRUIK
JAARLIJKSE ELEKTRICITEITSVERBRUIK UIT HET NET |  |  | 342 | MWh/jaar
JAARLIJKS GASVERBRUIK of WARMTEVERBRUIK |  |  | 11400 | Nm³/jaar
|  |  | 100.2 | MWh/jaar | OK
PRIJS ELEKTRICITEIT |  |  | 531 | EURO/MWh
PRIJS AARDGAS |  |  | 3 | EURO/Nm³
|  |  | 307 | EURO/MWh
Gegegevens camping/recreatiepark
AANTAL CAMPINGPLAATSEN |  |  | 131 | plaatsen
AANTAL HUIZEN/CHALLETS |  |  | 11 | huizen
INVOER HUIDIGE SITUATIE NA MAATREGELEN
Duurzame maatregelen
| Huidige situatie |  |  |  |  | Nieuwe situatie
URBAN WINDTURBINE |  |  | 0 | turbines |  |  | 0 | turbines | OK
ZONNEPANELEN |  |  | 0 | panelen |  |  | 450 | panelen | OK
ZONNECOLLECTOR |  |  | 0 | m² |  |  | 35 | m² | OK
ENERGIEZUINIGE BUITENVERLICHTING |  |  | 0 | lampen |  |  | 200 | lampen | OK
DOUCHES MET WATERBESPARENDE DOUCHEKOP |  |  | 0 | douches |  |  | 18 | douches | OK
VERWARMING (CV)
TAPWATEROPWEKKING
ISOLATIE GEVEL VAKANTIEHUISJE
ISOLATIE VLOER
ISOLATIE DAK
BEGLAZING
RESULTATEN
CO2 reductie | 66.38 | ton/jaar
Procentueel CO2 reductie | 58.53%
Totale investering | 411000 | Euro
Totale besparing | 124000 | Euro/jaar
Terugverdientijd | 3.3 | Jaar

## REKENBLAD (hidden)
GEGEVENS |  |  |  |  | TOELICHTING | BRON
Elektriciteitsverbruik | 342 | MWh/jaar
Gasverbruik | 11400 | Nm3/jaar
Warmteverbruik totaal | 100.2 | MWh/jaar
Aantal tappunten warm water | 23 | tappunten
Warmteverbruik tapwater | 41.4 | MWh/jaar | (inschatting)
Warmteverbruik CV | 58.8 | MWh/jaar | (inschatting)
Minimale warmteverbruik CV | 58.025 | MWh/jaar |  | OK | Uitgangspunt gemiddeld aardgasbruik vakantiewoning/chalet is 600 m3/jaar
CO2 factor elektriciteit | 0.272 | ton/MWh |  |  | Integrale CO2emissiefactoren voor 2022 van de Nederlandse elektriciteitsproductie | CBS
CO2 factor gas | 1.788 | kg/Nm³ |  |  | Nederlandse Lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren | RVO
Prijs elektra | 531 | euro/MWh
Prijs gas | 3 | euro/Nm3
CO2 uitstoot huidig | 113.4072 | ton/jaar
URBAN WINDTURBINES huidig
Aantal | 0 | stuks
URBAN WINDTURBINES nieuw
Aantal erbij | 0 | stuks
Opbrengst | 0 | MWh/jaar |  |  | Uitgangspunt Skystream Urban windturbine, 1,8 kW, 1827 kWh/jaar | Duurzame energiebronnen. https://www.duurzame-energiebronnen.nl/subsidie-windenergie.php
Investering | 0 | euro
Besparing | 0 | euro/jaar
Terugverdientijd | 0 | jaar
CO2 reductie | 0 | ton/jaar
ZONNEPANELEN huidig
Aantal panelen | 0 | panelen
ZONNEPANELEN nieuw
Aantal erbij | 450 | panelen
Aantal kWpiek | 164.25 | kWpiek |  |  | Vermogen is gemiddeld 365 Wp per paneel | Voltasolar.nl
Opbrengst | 139.6125 | MWh/jaar |  |  | Opbrengst is gemiddeld 0,85 kWh per Wp | Voltasolar.nl
Investering | 238000 | euro |  |  | Prijspijl 2023 geeft 1,45 euro/Wp | Regionaal energieloket | https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/zonnepanelen/prijzen-zonnepanelen/#:~:text=De%20gemiddelde%20prijs%20van%20zonnepanelen,twee%20jaar%20nagenoeg%20gelijk%20gebleven.
Besparing | 74000 | euro/jaar
CO2 reductie | 38 | ton/jaar
ZONNEBOILER huidig
Aantal m² | 0 | m²
ZONNEBOILER nieuw
Aantal m² erbij | 35 | m²
Opbrengst | 17.5 | MWh/jaar |  |  | Opbrengst is circa 0,5 MWh/m2 per jaar
| 1990 | Nm³/jaar
Besparing | 6000 | euro/jaar
Investering | 57000 | euro |  |  | Collector van 4 m2 kost 6.500 euro (excl. subsidie) | Milieucentraal.nl
CO2 reductie | 3.6 | ton/jaar
VERWARMING (CV) huidig
Verwarmingsvraag | 58.8 | MWh/jaar
Verwarmingsvermogen | 24 | kW
Elektriciteitsverbruik | 0 | MWh/jaar
Gasverbruik | 6690 | Nm³/jaar
CO2 uitstoot | 12 | ton/jaar
Energieverbruik | 58.8 | MWh/jaar
Energiekosten | 20100 | euro/jaar
| COP |  | keuze | COP
Gas | 0 |  | 1 | 0
Lucht/water | 4
Grondwater / bodem | 5.2
VERWARMING (CV) nieuw
Verwarmingsvermogen | 24 | kW
Elektriciteitsverbruik | 14.7 | MWh/jaar
Gasverbruik | 0 | Nm³/jaar
CO2 uitstoot | 4 | ton/jaar
Energieverbruik | 14.7 | MWh/jaar
Energiekosten | 7800 | euro/jaar
CO2 reductie | 8 | ton/jaar
Energiebesparing | 44.1 | MWh/jaar
Besparing | 12300 | euro/jaar
Investering | 11400 | euro/jaar |  |  | Lucht / water 475 euro/kW, Grondwater/bodem 1.700 euro/kW excl. subsidie | Duurzaamheidsvergelijker: https://duurzaamheidsvergelijker.nl/warmtepomp/warmtepomp-kosten
| COP |  | keuze | COP
Gas | 0 |  | 2 | 4
Lucht/water | 4 |  |  |  |  | https://warmtepompenadvies.nl/warmtepomp-rendement/
Grondwater / bodem | 5.2 |  |  |  |  | https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/warmtepomp/bodem-warmtepomp/
TAPWATERVERWARMING huidig
Benodigde tapwaterverwarming | 41.4 | MWh/jaar
Vermogensvraag | 92 | kW
Benodigde gas | 4708.5584 | Nm³/jaar
Benodigde elektriciteit | 0 | MWh/jaar
CO2 uitstoot | 8.4 | ton/jaar
Energiekosten | 14100 | euro/jaar
| COP |  | keuze | COP
Gas | 0 |  | 1 | 0
Elektrisch | 1
Warmtepompboiler | 2.8 |  |  |  |  | https://warmtepomp-weetjes.nl/soorten/warmtepompboiler/
TAPWATERVERWARMING nieuw
Benodigde verwarming | 41.4 | MWh/jaar
Benodigde gas | 0 | Nm³/jaar
Benodigde elektriciteit | 15 | MWh/jaar
CO2 uitstoot | 4.1 | ton/jaar
Energiekosten | 8000 | euro/jaar
CO2 reductie | 4.3 | ton/jaar
Besparing | 6100 | euro/jaar
Investering | 32200 | euro
| COP |  | keuze | COP
Gas | 0 |  | 3 | 2.8
Elektrisch | 1
Warmtepompboiler | 2.8
ENERGIEZUINIGE VERLICHTING huidig
Aantal lampen | 0 | lampen
ENERGIEZUINIGE VERLICHTING nieuw
Aantal lampen erbij | 200 | lampen
Aantal branduren | 4000 | uur/jaar
Besparing | 30 | W/lamp
Totale besparing | 24 | MWh/jaar |  |  |  | https://www.wellicht.com/enegieverbruik-buitenlamp-berekenen
Besparing | 12700 | euro/jaar
Investering | 5000 | euro |  |  |  | https://www.wellicht.com/enegieverbruik-buitenlamp-berekenen
CO2 reductie | 6.5 | ton/jaar
WATERBESPARENDE DOUCHES huidig
Aantal douches | 0 | douches
WATERBESPARENDE DOUCHES
Aantal douches erbij | 18 | douches
Besparing per douche | 50 | Nm3/jaar |  |  |  | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/besparen-onder-de-douche/#:~:text=Gebruik%20voor%20de%20douche%20een,douchekoppen%20die%20gegarandeerd%20waterbesparend%20zijn.
Besparing | 900 | Nm3/jaar
| 8.8 | MWh/jaar
Besparing gas | 0 | Nm3/jaar
Besparing elektriciteit | 3.1 | MWh/jaar
CO2 reductie | 0.8 | ton/jaar
Investering | 1170 | euro |  |  |  | https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/waterbesparende-douchekop#:~:text=Een%20waterbesparende%20douchekop%20is%20te,het%20design%20van%20de%20douchekop.
Besparing | 2700 | euro/jaar
CHALETS
Stookseizoen | 5280 | uur/jaar |  |  |  | Prijzen uit Actualisatie Bouw- en investeringskosten energiebesparende maatregelen, bestaande woningbouw 2021. Arcadis
Gemiddelde buitentemperatuur | 6.6 | °C
Gemiddelde binnentemperatuur | 21 | °C
Delta T | 14.4 | K
ISOLATIE GEVEL
Geveloppervlakte per chalet | 135 | m²
Totaal geveloppevlakte | 1485 | m²
| R-waarde |  |  |  |  | R-waarde
Matig (4 cm) | 1.3 |  | keuze | R-waarde | Matig (4 cm) | 1.3 | keuze | R-waarde
Goed (10 cm) | 4.2 |  | 2 | 4.2 | Goed (10 cm) | 4.2 | 2 | 4.2
Heel goed (12 cm) | 7.3 |  | U-waarde | 0.2381 | Heel goed (19 cm) | 7.3 | U-waarde | 0.2381
Reductie warmteverlies | 0 | kW
Jaarlijkse reductie verlies | 0 | MWh/jaar
| 0 | GJ/jaar
| 0 | Nm³/jaar
| 0 | MWh elektrisch/jaar
CO2 reductie | 0 | ton/jaar
Besparing | 0 | euro/jaar
Investering | 0 | euro
ISOLATIE VLOER
Vloeroppervlakte per chalet | 45 | m²
Totaal vloeroppervlakte | 495 | m²
| R-waarde |  |  |  |  | R-waarde
Matig (4cm) | 1.3 |  | keuze | R-waarde | Matig (4 cm) | 1.3 | keuze | R-waarde
Goed (10 cm) | 4.2 |  | 2 | 4.2 | Goed (10 cm) | 4.2 | 2 | 4.2
Heel goed (13 cm) | 5.7 |  | U-waarde | 0.2381 | Heel goed (13 cm) | 5.7 | U-waarde | 0.2381
Reductie warmteverlies | 0 | kW
Jaarlijkse reductie verlies | 0 | MWh/jaar
| 0 | GJ/jaar
| 0 | Nm³/jaar
| 0 | MWh elektrisch/jaar
CO2 reductie | 0 | ton/jaar
Besparing | 0 | euro/jaar
Investering | 0 | euro
ISOLATIE DAK
Dakoppervlakte per chalet | 45 | m²
Totaal dakoppervlakte | 495 | m²
| R-waarde |  |  |  |  | R-waarde
Matig (4 cm) | 1.3 |  | keuze | R-waarde | Matig (4 cm) | 1.3 | keuze | R-waarde
Goed (11 cm) | 4.2 |  | 2 | 4.2 | Goed (11 cm) | 4.2 | 2 | 4.2
Heel goed (20 cm) | 7.3 |  | U-waarde | 0.2381 | Heel goed (20 cm) | 7.3 | U-waarde | 0.2381
Reductie warmteverlies | 0 | kW
Jaarlijkse reductie verlies | 0 | MWh/jaar
| 0 | GJ/jaar
| 0 | Nm³/jaar
| 0 | MWh elektrisch/jaar
CO2 reductie | 0 | ton/jaar
Besparing | 0 | euro/jaar
Investering | 0 | euro
BEGLAZING
Glasoppervlak per chalet | 33.75 | m²
Totaal glasoppervlakte | 371.25 | m²
| U-waarde |  |  |  |  | U-waarde
Enkel glas | 5.4 |  | keuze | U-waarde | Enkel glas | 5.4 | keuze | U-waarde
Dubbel glas | 3.5 |  | 2 | 3.5 | Dubbel glas | 3.5 | 3 | 0.8
HR++ glas | 0.8 |  |  | 3.5 | HR++ glas | 0.8 |  | 0.8
Reductie warmteverlies | 14.43 | kW
Jaarlijkse reductie verlies | 76.1904 | MWh/jaar
| 274.2854 | GJ/jaar
| 0 | Nm³/jaar
| 19.05 | MWh elektrisch/jaar
CO2 reductie | 5.18 | ton/jaar
Besparing | 10100 | euro/jaar
Investering | 66100 | euro
Terugverdientijd | 6.54 | jaar
Reductie warmteverlies totaal | 76.1904 | MWh |  | Minimale warmtevraag | 182.952 | MWh
Primaire energieverbruik
| Huidig | Nieuw | reductie
CO2 uitstoot | 113.4072 | 47.0272 | 66.38 | 58.53%
|  | ton/jaar | %
Zonnepanelen |  | 38 | 33.51%
Windturbines |  | 0 | 0%
Duurzame verwarming |  | 8 | 7.054%
Duurzame tapwateropwekking |  | 4.3 | 3.792%
Zonneboiler |  | 3.6 | 3.174%
Energiezuinige verlichting |  | 6.5 | 5.732%
Waterbesparende douches |  | 0.8 | 0.7054%
Isolatie gevel |  | 0 | 0%
Isolatie vloer |  | 0 | 0%
Isolatie dak |  | 0 | 0%
Isolerende beglazing |  | 5.18 | 4.568%
TOTAAL |  | 66.38 | 58.53%
CO2 opname van gemiddeld | 2700 | bomen
| Investering | Besparing | TVT
Zonnepanelen | 238000 | 74000 | 3.2
Windturbines | 0 | 0 | 0
Duurzame verwarming | 11400 | 12300 | 0.9
Duurzame tapwateropwekking | 32200 | 6100 | 5.3
Zonneboiler | 57000 | 6000 | 9.5
Energiezuinige verlichting | 5000 | 12700 | 0.4
Waterbesparende douches | 1170 | 2700 | 0.4
Isolatie gevel | 0 | 0 | 0
Isolatie vloer | 0 | 0 | 0
Isolatie dak | 0 | 0 | 0
Isolerende beglazing | 66100 | 10100 | 6.5
TOTAAL | 411000 | 124000 | 3.3

## VRAGENLIJST
Jaar | 2022 | [5 empty] | Jaar | 2023
Aantal overnachtingen | 263 | [5 empty] | Aantal overnachtingen | 451
Wat doe ik als ondernemer om te communiceren over mijn duurzaamheidsinnovaties? | Website | Infomap | Nieuwsbrief | Gehele camping | Rondleidingen |  | Wat doe ik als ondernemer om te communiceren over mijn duurzaamheidsinnovaties? | Website | Infomap | Nieuwsbrief | Gehele camping | Rondleidingen
1 = ja / 0 = neen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 = ja / 0 = neen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Legenda Vraag 1 | [6 empty] | Legenda Vraag 1
1 = helemaal oneens | [6 empty] | 1 = helemaal oneens
2 = oneens | [6 empty] | 2 = oneens
3 = niet oneens / niet eens | [6 empty] | 3 = niet oneens / niet eens
4 = eens | [6 empty] | 4 = eens
5 = helemaal eens | [6 empty] | 5 = helemaal eens
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 1) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 1) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
De opwarming van de aarde is een probleem dat mijn leven en dat van mijn kinderen ernstig gaat bedreigen | 18 | 6 | 21 | 8 | 5 |  | De opwarming van de aarde is een probleem dat mijn leven en dat van mijn kinderen ernstig gaat bedreigen | 24 | 6 | 12 | 18 | 19
Ik heb er begrip voor dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. | 7 | 20 | 60 | 15 | 4 |  | Ik heb er begrip voor dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. | 5 | 20 | 45 | 49 | 4
Ik bezoek liever campings die maatregelen nemen om te verduurzamen, dan campings die daar niet mee bezig zijn. | 9 | 20 | 40 | 75 | 4 |  | Ik bezoek liever campings die maatregelen nemen om te verduurzamen, dan campings die daar niet mee bezig zijn. | 9 | 20 | 35 | 52 | 16
Ik ben bereid om mijn gedrag op vakantie aan te passen als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 12 | 14 | 67 | 15 | 4 |  | Ik ben bereid om mijn gedrag op vakantie aan te passen als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 12 | 14 | 50 | 15 | 4
Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn vakantie als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 3 | 20 | 67 | 15 | 15 |  | Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn vakantie als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 3 | 20 | 47 | 25 | 15
Legenda Vraag 2 | [6 empty] | Legenda Vraag 2
1 = Ja, ik wist dit voorafgaand aan mijn verblijf | [6 empty] | 1 = Ja, ik wist dit voorafgaand aan mijn verblijf
2 = Je, ik heb hier iets over gehoord tijdens mijn verblijf | [6 empty] | 2 = Je, ik heb hier iets over gehoord tijdens mijn verblijf
3 = Neen, Ik wist dit niet | [6 empty] | 3 = Neen, Ik wist dit niet
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 2) | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 2) | 1 | 2 | 3
Bent u op de hoogte dat de camping bezig is met duurzame innovaties? | 89 | 140 | 360 |  |  |  | Bent u op de hoogte dat de camping bezig is met duurzame innovaties? | 84 | 190 | 75
Legenda Vraag 3 | [6 empty] | Legenda Vraag 3
1 = helemaal niet | [6 empty] | 1 = helemaal niet
2 = niet | [6 empty] | 2 = niet
3 = niet/wel | [6 empty] | 3 = niet/wel
4 = wel | [6 empty] | 4 = wel
5 = helemaal wel | [6 empty] | 5 = helemaal wel
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | helemaal niet | niet | niet/wel | wel | helemaal wel |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | helemaal niet | niet | niet/wel | wel | helemaal wel
In hoeverre had dit invloed op uw keuze voor deze camping? | 42 | 75 | 40 | 102 | 68 |  | In hoeverre had dit invloed op uw keuze voor deze camping? | 15 | 18 | 25 | 74 | 63
Legenda Vraag 4 | [6 empty] | Legenda Vraag 4
1 = Ja | [6 empty] | 1 = Ja
2= Neen | [6 empty] | 2= Neen
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 4) | 1 | 2 |  |  |  |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 4) | 1 | 2
Heeft u iets gemerkt van de duurzame innovaties tijdens uw verblijf op de camping? | 54 | 85 |  |  |  |  | Heeft u iets gemerkt van de duurzame innovaties tijdens uw verblijf op de camping? | 74 | 55
Legenda Vraag 5 | [6 empty] | Legenda Vraag 5
1 = heel negatief -- | [6 empty] | 1 = heel negatief --
2 = negatief - | [6 empty] | 2 = negatief -
3 = negatief/positief -/+ | [6 empty] | 3 = negatief/positief -/+
4 = positief + | [6 empty] | 4 = positief +
5 = heel positief ++ | [6 empty] | 5 = heel positief ++
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | -- | - | -/+ | + | ++ |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | -- | - | -/+ | + | ++
In hoeverre hadden de duurzame innovaties impact op uw beleving? | 42 | 75 | 40 | 102 | 68 |  | In hoeverre hadden de duurzame innovaties impact op uw beleving? | 15 | 18 | 25 | 74 | 63
Bij vraag 5 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen. | [6 empty] | Bij vraag 5 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.
Legenda Vraag 6 | [6 empty] | Legenda Vraag 6
1 = helemaal oneens | [6 empty] | 1 = helemaal oneens
2 = oneens | [6 empty] | 2 = oneens
3 = niet oneens / niet eens | [6 empty] | 3 = niet oneens / niet eens
4 = eens | [6 empty] | 4 = eens
5 = helemaal eens | [6 empty] | 5 = helemaal eens
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 6) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens |  | Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 6) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
Ik ga bewuster om met energie op de camping | 12 | 14 | 54 | 15 | 8 |  | Ik ga bewuster om met energie op de camping | 12 | 14 | 67 | 15 | 4
Ik plan bewuster met energie om te gaan als ik weer thuis ben | 15 | 24 | 35 | 4 | 21 |  | Ik plan bewuster met energie om te gaan als ik weer thuis ben | 15 | 24 | 35 | 4 | 21
Legenda Vraag 7 | [6 empty] | Legenda Vraag 7
Optioneel tekstuele toelichting met betrekking tot de gekozen antwoorden bij vraag 6 | [6 empty] | Optioneel tekstuele toelichting met betrekking tot de gekozen antwoorden bij vraag 6
Bij vraag 7 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen. | [6 empty] | Bij vraag 7 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.
Legenda Vraag 8 | [6 empty] | Legenda Vraag 8
Natuurlijk getal | [6 empty] | Natuurlijk getal
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | <18 | 18-30 | 30-50 | 50-70 | 70+ |  | Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | <18 | 18-30 | 30-50 | 50-70 | 70+
Leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 9 | [6 empty] | Legenda Vraag 9
Keuzemogelijkheid | [6 empty] | Keuzemogelijkheid
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | Alleen | Met z'n 2 | Met gezin | Met ruime familie | Vrienden | Anders | Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | Alleen | Met z'n 2 | Met gezin | Met ruime familie | Vrienden | Anders
Met wie verblijft u op de camping? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Met wie verblijft u op de camping? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 10 | [6 empty] | Legenda Vraag 10
Keuzemogelijkheid | [6 empty] | Keuzemogelijkheid
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 10) | Nederlands | Belgisch | Duits | Anders |  |  | Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 10) | Nederlands | Belgisch | Duits | Anders
Wat is uw nationaliteit? | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Wat is uw nationaliteit? | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 11 | [6 empty] | Legenda Vraag 11
Optioneel tekstuele toelichting aan het eind van het interview | [6 empty] | Optioneel tekstuele toelichting aan het eind van het interview
Bij vraag 11 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen. | [6 empty] | Bij vraag 11 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.

## VRAGENLIJST (2) (hidden)
Jaar | 2022 | 2023
Aantal overnachtingen | 263 | 451
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 1) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
De opwarming van de aarde is een probleem dat mijn leven en dat van mijn kinderen ernstig gaat bedreigen | 18 | 6 | 21 | 8 | 5
Ik heb er begrip voor dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. | 7 | 20 | 60 | 15 | 4
Ik bezoek liever campings die maatregelen nemen om te verduurzamen, dan campings die daar niet mee bezig zijn. | 9 | 20 | 40 | 75 | 4
Ik ben bereid om mijn gedrag op vakantie aan te passen als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 12 | 14 | 67 | 15 | 4
Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn vakantie als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 3 | 20 | 67 | 15 | 15
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 1) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
De opwarming van de aarde is een probleem dat mijn leven en dat van mijn kinderen ernstig gaat bedreigen | 24 | 6 | 12 | 18 | 19
Ik heb er begrip voor dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. | 5 | 20 | 45 | 49 | 4
Ik bezoek liever campings die maatregelen nemen om te verduurzamen, dan campings die daar niet mee bezig zijn. | 9 | 20 | 35 | 52 | 16
Ik ben bereid om mijn gedrag op vakantie aan te passen als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 12 | 14 | 50 | 15 | 4
Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn vakantie als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 3 | 20 | 47 | 25 | 15
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 1) | 2022 | 2023 | Nullijn
De opwarming van de aarde is een probleem dat mijn leven en dat van mijn kinderen ernstig gaat bedreigen | -18.97% | 8.861% | 0%
Ik heb er begrip voor dat campings maatregelen nemen om te verduurzamen. | -7.547% | 22.76% | 0%
Ik bezoek liever campings die maatregelen nemen om te verduurzamen, dan campings die daar niet mee bezig zijn. | 33.78% | 29.55% | 0%
Ik ben bereid om mijn gedrag op vakantie aan te passen als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | -6.25% | -7.368% | 0%
Ik ben bereid om meer te betalen voor mijn vakantie als dat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. | 5.833% | 15.45% | 0%
Legenda Vraag 2
1 = Ja, ik wist dit voorafgaand aan mijn verblijf
2 = Je, ik heb hier iets over gehoord tijdens mijn verblijf
3 = Neen, Ik wist dit niet
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 2) | Ik wist het vooraf | Ik heb er iets over gehoord | Ik wist het niet | Ik wist het vooraf | Ik heb er iets over gehoord | Ik wist het niet
2022 | 89 | 140 | 360 | 15.11% | 23.77% | 61.12%
2023 | 84 | 190 | 75 | 24.07% | 54.44% | 21.49%
Legenda Vraag 3
1 = helemaal niet
2 = niet
3 = niet/wel
4 = wel
5 = helemaal wel
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | helemaal niet | niet | niet/wel | wel | helemaal wel
In hoeverre had dit invloed op uw keuze voor deze camping? | 12.84% | 22.94% | 12.23% | 31.19% | 20.8%
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | helemaal niet | niet | niet/wel | wel | helemaal wel
In hoeverre had dit invloed op uw keuze voor deze camping? | 7.692% | 9.231% | 12.82% | 37.95% | 32.31%
Legenda Vraag 4
1 = Ja
2= Neen
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 4) | ja | neen
Heeft u iets gemerkt van de duurzame innovaties tijdens uw verblijf op de camping? | 38.85% | 61.15%
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 4) | ja | neen
Heeft u iets gemerkt van de duurzame innovaties tijdens uw verblijf op de camping? | 57.36% | 42.64%
Legenda Vraag 5
1 = heel negatief --
2 = negatief -
3 = negatief/positief -/+
4 = positief +
5 = heel positief ++
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | -- | - | -/+ | + | ++
In hoeverre hadden de duurzame innovaties impact op uw beleving? | 12.84% | 22.94% | 12.23% | 31.19% | 20.8%
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 3) | -- | - | -/+ | + | ++
In hoeverre hadden de duurzame innovaties impact op uw beleving? | 7.692% | 9.231% | 12.82% | 37.95% | 32.31%
Bij vraag 5 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.
Legenda Vraag 6
1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = niet oneens / niet eens
4 = eens
5 = helemaal eens
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 6) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
Ik ga bewuster om met energie op de camping | 11.65% | 13.59% | 52.43% | 14.56% | 7.767%
Ik plan bewuster met energie om te gaan als ik weer thuis ben | 15.15% | 24.24% | 35.35% | 4.04% | 21.21%
Aantal valide antwoorden per antwoordmogelijkheid (vraag 6) | helemaal oneens | oneens | niet oneens / niet eens | eens | helemaal eens
Ik ga bewuster om met energie op de camping | 10.71% | 12.5% | 59.82% | 13.39% | 3.571%
Ik plan bewuster met energie om te gaan als ik weer thuis ben | 15.15% | 24.24% | 35.35% | 4.04% | 21.21%
Legenda Vraag 7
Optioneel tekstuele toelichting met betrekking tot de gekozen antwoorden bij vraag 6
Bij vraag 7 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.
Legenda Vraag 8
Natuurlijk getal
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | <18 | 18-30 | 30-50 | 50-70 | 70+
Leeftijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 9
Keuzemogelijkheid
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 8) | Alleen | Met z'n 2 | Met gezin | Met ruime familie | Vrienden | Anders
Met wie verblijft u op de camping? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 10
Keuzemogelijkheid
Aantal valide antwoorden per categorie (vraag 10) | Nederlands | Belgisch | Duits | Anders
Wat is uw nationaliteit? | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda Vraag 11
Optioneel tekstuele toelichting aan het eind van het interview
Bij vraag 11 kunnen respondenten optioneel toelichting verschaffen. Deze toelichtingen worden in deze tool niet gekwantificeerd voor verwerking in de grafische reportage op volgende werkbladen.
CO2-reductie per onvernachting | aantal kilogram
2022 | 252.3954
2023 | 147.184